УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель управляющего

ОПФР по Свердловской области

_______________Е.А.Сапитон

«22» декабря 2022г.

Заключение

Общественных (публичных) слушаний на тему:

«Выполнение капитального ремонта и технического перевооружения здания по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Лесников, дом 7»

г. Алапаевск

Дата проведения: 22 декабря 2022 года		       Время проведения: 11.00 час. 00 мин.

Место проведения общественных (публичных) слушаний: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Лесников, дом 7, кабинет №208.

Информация о проведении общественных (публичных) слушаниях была размещена 
на официальном сайте ОПФР по Свердловской области «07» ноября 2022г.

Организатор общественных (публичных) слушаний: Государственное  учреждение –

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области

Повестка дня слушаний: Выполнение капитального ремонта и технического перевоору

жения здания по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Лесников, дом 7

Участники общественных (публичных) слушаний: Органы исполнительной власти Алапаевского городского округа, общественные организации Алапаевского городского округа, всего 8 человек (согласно реестру регистрации участников общественных слушаний).

Сведения о протоколе  общественных (публичных) слушаний.

По результатам общественных (публичных) слушаний составлен протокол в одном экземпляре от 22 декабря 2022 года № 4.

Выводы по обсуждаемой теме на  общественных (публичных) слушаниях:

1.Протокол общественных (публичных) слушаний №4 составлен 22.12.2022г., заверен подписью начальника общего отдела Е.А. Сатаровой и утвержден заместителем управляющего ОПФР по Свердловской области Е.А. Сапитон.

2. На слушаниях выступили:

Сапитон Елена Андреевна обратилась к присутствующим с вступительным словом, поблагодарила всех за участие в общественных (публичных) слушаниях, огласила тему общественных (публичных) слушаний, представила Комиссию, ознакомила всех с присутствующими участниками.

Проведение таких мероприятий организовано по решению Пенсионного фонда РФ для того, чтобы общественность была ознакомлена и участвовала в принятии решений о целевом расходовании бюджетных средств.

Акцентировала внимание участников общественных (публичных)  слушаний на то, что в зданиях ОПФР ПО Свердловской области главным направлением является работа с пенсионерами, инвалидами, страхователями, что требует создания необходимых условий приема и обслуживания граждан. Основная причина выполнения ремонта здания является создание комфортных условий для получения государственных услуг при обращении граждан и страхователей.

Сапитон Елена Андреевна предложила обсудить тему капитального ремонта и технического перевооружения здания для сохранения и поддержания технико-эксплуатационных характеристик объекта, приведение объекта общественных слушаний в соответствие требованиям доступности для маломобильных групп населения, приведения здания в соответствии требованиям пожарной безопасности, требованиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Лимиты бюджетных обязательств на подготовку проектной документации по капитальному ремонту здания согласованы Пенсионным фондом Российской Федерации на 2023 год, стоимость разработки проекта  и проведение экспертизы составила 1 316,00 тыс. рублей, стоимость работ на разработку проектной документации на техническое перевооружение – устройство узла учета тепловой энергии согласованы Пенсионным фондом Российской Федерации на 2023 год, стоимость разработки проекта и проведение экспертизы составила 282,2тыс. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на выполнение капитального ремонта здания согласованы Пенсионным фондом Российской Федерации на 2024 год и составили 29 648,30 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств на монтаж  узла учета тепловой энергии на 2024 год составили 450,1 тыс. рублей.

Стоимость работ  по капитальному ремонту и техническому перевооружению 1 кв.м. составила 23 940,00 рублей.

3.Галкина Татьяна Павловна поприветствовала присутствующих на заседании общественных (публичных) слушаний.

Доклад Галкиной Т.П. сопровождался демонстрацией слайдов.

До  присутствующих была доведена информация:

В настоящее время сотрудники Отделения ПФР/КС (на правах отдела) в г. Алапаевске занимают 2-х этажное административное здание общей площадью 1323,8кв.м. в том числе 1107,7кв.м. закреплены на праве оперативного управления, 216,1 кв.м. используются на праве договора безвозмездного пользования №1 от 01.04.2020г., договор заключен на срок 5 (пять) лет. Год постройки здания 1988.

Земельный участок под здание закреплен на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Ранее здание Отделением не ремонтировалось. Срок эксплуатации здания составляет 34 года, сведений о сроке ранее проводимых ремонтов в здании, у Отделения не имеется.

На данной площади размещено 55 сотрудников Отделения, в том числе: 15 сотрудников клиентской службы, 7 чел. - МОП, 33 специалиста Отделения, архивные документы. Прием населения ведется на первом этаже специалистами клиентской службы.

На 01.09.2022г. количество застрахованных лиц – 102,0 тыс. чел., количество пенсионеров - 25,376тыс.чел., количество получателей соц. выплат – 2,799тыс. дел, количество закрытых дел – 75,095 тыс. дел., количество страхователей – 2,445 тыс. ед.

Отделением в  2020 году проведены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций объекта. Целью обследования являлось определение фактического состояния строительных конструкций и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания. Обследованию подлежали стены, ригели, плиты перекрытия, детальному обследованию подлежали конструкции покрытия и кровля.

По результатам поверочных расчетов сделан вывод о том, что техническое состояние конструкций перекрытия и покрытия – работоспособное.

Техническое состояние кровли и водосточной системы - ограниченно-работоспособное.

За период эксплуатации здания существующая кровля пришла в негодность, выявлены повреждения кровельного покрытия в виде вздутий и разрывов, а также, повсеместные отрывы гидроизоляционного ковра в местах нахлеста между полосами.

Наружная стена здания  со стороны дворового фасада значительно  повреждена из – за промочек кирпичной кладки с кровли здания.

Техническое состояние здания в целом оценивается как работоспособное

При подготовке проектной документации будут учтены:

- недостатки в работе клиентских служб, отраженные в письме ПФР от 20.08.2018г. №12-24/4929 и приоритетные направления  Пенсионного фонда, в том числе, учтены требования к материально-техническому оснащению помещений, предназначенных для размещения клиентских служб, а также нормативы площадей, утвержденные Постановлением ПФР от 31.05.2004г. №62п;

-обустройство рабочих мест специалистов клиентской службы для предоставления государственных услуг и приема инвалидов - колясочников в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001»;

-замена деревянных дверей на двери противопожарные, в связи с тем, что архивные документы в настоящее время размещаются в  нарушение требований пожарной безопасности, помещения не обеспечивают технических условий хранения архивных документов, необходимых для защиты от пожара, не оборудованы противопожарными дверями в нарушение СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

-ремонт крыльца центрального входа, необходимость в ремонте возникла  связи с несоответствием актуальным требованиям, указанным в СП59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001»;

-переоборудование туалета для доступа маломобильных группы населения в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001»;

-устройство козырьков центрального входа и эвакуационного выхода, устройство водоотводных лотков. Во избежание попадания осадков в виде дождя и снега на поверхность площадки крыльца возникла необходимость в расширении поверхности козырька над центральным входом;

-ремонт мягкой кровли здания. Кровля ранее не ремонтировалась, имеются значительные повреждения кровельного покрытия. Требуется выполнить замену кровельного покрытия в соответствии с требованиями СП17.13330.2017 «Кровли», технического отчета по результатам обследования и оценке технического состояния строительных конструкций здания, и для обеспечения требований энергетической эффективности;

-ремонт полов. Поверхность полов находится  в разных уровнях на путях эвакуации и движения маломобильных групп населения, пенсионеров, что является нарушением  требований  СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001»;

-ремонт ступеней лестничных маршей. Ступени лестничных маршей по высоте не соответствуют  требованиям СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

-замена ограждений лестничных маршей. Существующее ограждение лестничных маршей не соответствует требованиям СП59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП35-01-2001»;

-утепление наружных кирпичных стен здания. Соблюдение требований Федерального закона №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, рекомендаций, утвержденных Распоряжением ПФР №02.11.2015г. №525р. Решение по устройству вида вентилируемого фасада с утеплением будет принято при разработке проекта, по результатам теплотехнического расчета;

-ремонт системы водоснабжения и канализации в сан. узлах здания;

-ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования в связи с выполнением работ по перепланировке помещений для размещения сотрудников клиентской службы, сотрудников Отделения, архивных помещений;

-ремонт системы отопления,

-техническое перевооружение здания. Оснащение здания узлом коммерческого учета тепловой энергии (УКУТЭ) - выполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». Теплоснабжение здания в настоящее время осуществляется от городских централизованных тепловых сетей. Расчет за тепловую энергию с теплоснабжающей организацией ведется по проектной мощности, что значительно больше фактического потребления.

Отделением получен акт от 25.02.2022 от теплоснабжающей организации ООО «Ресурсэнерго» об отсутствии в здании узла учета тепловой энергии и необходимости устранения выявленного несоответствия Федеральному закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», ООО «Ресурсэнерго» выданы Технические условия №01 от 24.03 2021г. на установку приборов учета потребления тепловой энергии;

-ремонт отмостки здания. Устранение значительного разрушения поверхности отмостки, трещины, отколов;

- восстановление асфальтового покрытия вокруг здания в пределах границ земельного участка;

-выполнение отделочных работ;

-замена оконных блоков;

-замена внутренних дверных блоков;

-ремонт внутренних стен и перегородок;

-замена сантехнического оборудования в сан. узлах;

-замена наружной лестницы для подъема на кровлю.

Убедительно просим Вас поддержать проведение капитального ремонта и технического перевооружение здания в 2024 году с подготовкой проектной документации в 2023 году.

4. По результатам обсуждения темы общественных (публичных) слушаний, с учетом представленной информации, участниками слушаний  единогласно поддержана необходимость выполнения капитального ремонта и технического перевооружения здания. Будут  созданы комфортные условия для получения государственных услуг при обращении граждан и страхователей, сохранены и поддержаны технико-эксплуатационные характеристики здания.

5. Участниками слушаний единогласно сделаны выводы о необходимости выполнения капитального ремонта и технического перевооружения здания Государственного  учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Лесников, дом 7, без повторных слушаний при пересчете сметной стоимости выполнения работ в уровень цен того периода когда будет проводиться электронный аукцион на выполнение капитального ремонта и технического перевооружения  здания с применением прогнозных индексов – дефляторов Минэкономразвития России для расчета индекса прогнозной инфляции.

6.  По итогам открытого голосования: за – 8 чел., против – 0 чел., воздержались – 0 чел.

7. Протокол общественных (публичных) слушаний и заключение о результатах опубликованы на  странице Отделения ПФР по Свердловской области на официальном сайте www.pfr.gov.ru

Председатель комиссии:                                                                                 Е.А. Сапитон

Секретарь комиссии:                                                                                       Е.А. Сатарова